|  |
| --- |
| **Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення, витрати на ремонт) технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення, витрати на ремонт)»За кодом ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-20-020720-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги надавати у відповідності до вимог ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 №253 «Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів». Термін надання послуг: протягом 2024 року (до 31.12.2024). Заходи щодо захисту довкілля:- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; - ощадливо використовувати воду; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.  - Учасник зобов’язаний в тендерній пропозиції надати лист гарантію, що він, як виконавець послуг, буде використовувати якісний товар, та безкоштовно замінить такий товар у разі настання гарантійного випадку протягом одного рокуексплуатації. - Надавач послуги при заміні автоматів, електролічильників, патронів, пускачів, з ламп які знаходяться не на гарантії зобов’язаний з актом наданих послуг Замовнику здавати замінені автомати, електролічильники, патрони, пускачі, лампи які знаходяться не на гарантії.  Замовник може письмово або в телефонному режимі у подальшому з письмовим підтвердженням надати доручення на виконання додаткових об’ємів послуг в межах лімітних асигнувань або вносити зміни до раніше наданих графіків або листів доручень.  У разі виявлення Замовником, при візуальному обстеженні, неякісного надання послуги щодо Виконавця складається Акт-претензія та такі послуги не оплачуються Замовником (згідно складеного Акту-претензії). Зазначений Акт-претензія є підставою для накладення на Виконавця штрафних санкцій у п’ятикратному розмірі від вартості ненаданих або неякісно наданих послуг. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість складає 2 391 510 грн з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості зазначених робіт було складено в межах виділених коштів з метою реалізації заходів передбачених Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами) та використовуючи метод порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет). |