|  |
| --- |
| Обґрунтування до закупівлі: «Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення, витрати на ремонт)» технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення, витрати на ремонт)» за кодом ДК 021:2015 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-01-016477-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги надаються з матеріалів Виконавця.Послуги надавати у відповідності до вимог ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 №253 «Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів». Термін надання послуг: протягом 2023 року (до 31.12.2023). Гарантійний строк: 3 роки від дати підписання актів наданих послуг.Заходи щодо захисту довкілля:- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; - ощадливо використовувати воду; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.  - **Учасник зобов’язаний в тендерній пропозиції надати лист** **гарантію від постачальника лампочок у якому зазначається, що термін гарантії на товар (лампочки) не менше 2 років**. **- Надавач послуги при заміні автоматів, електролічильників, патронів, пускачів, ламп які знаходяться не на гарантії зобов’язаний з актом наданих послуг Замовнику здавати замінені автомати, електролічильники, патрони, пускачі, лампи які знаходяться не на гарантії.**  Замовник може письмово або в телефонному режимі у подальшому з письмовим підтвердженням надати доручення на виконання додаткових об’ємів послуг в межах лімітних асигнувань або вносити зміни до раніше наданих графіків або листів доручень.  **У разі виявлення Замовником, при візуальному обстеженні, неякісного надання послуги щодо Виконавця складається Акт-претензія та такі послуги не оплачуються Замовником (згідно складеного Акту-претензії). Зазначений Акт-претензія є підставою для накладення на Виконавця** штрафних санкцій у п’ятикратному розмірі від вартості ненаданих або неякісно наданих послуг. Примітка: при надані послуг металеві вироби, які непридатні для подальшого використання, здати в металобрухт та здійснити повернення коштів Замовнику, отриманих від здачі в металобрухт. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість складає 4182390 грн. Розрахунок очікуваної вартості зазначеної послуги було складено, використовуючи метод порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет). |