|  |
| --- |
| **Послуги з придбання, встановлення та заміни дощоприймальних решіток та люків** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з придбання, встановлення та заміни дощоприймальних решіток та люків»за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-05-004358-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Люки та зливоприймачі чавунні, повинні відповідати встановленим діючим законодавством України вимогам якості, що обов’язково має бути підтверджено Учасником під час подання цінової пропозиції сертифікатом відповідності/паспортом якості на товар, тощо.Технічні, якісні характеристики люків та зливоприймачів чавунних повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.Люки та зливоприймачі чавунні повинні бути новими (такими, що не перебували у експлуатації). При поданні пропозиції Учасник повинен враховувати включення до вартості пропозиції витрати на виконання послуг з навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів. Встановлення важкого люка з замком Т(С250), Н120 дорожнього для оглядових колодязів по ДСТУ Б.В.2.5-26:2005, призначеного для встановлення на оглядових колодязях інженерних мереж на загальноміських автомобільних дорогах (комплект люк та корпус) Встановлення зливоприймача чавунного 450х900мм. ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 призначеного для прийому поверхневих стічних вод з вулиць, дворів та інших територій. Поставляються у комплекті: решітка та корпусНадання послуг здійснюється відповідно до вимог діючих нормативних документів. |
|   | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість складає 239 400,00 з ПДВ Розрахунок очікуваної вартості зазначених робіт було складено в межах виділених коштів з метою реалізації заходів передбачених Програмою утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31. 08.2020 року № 2725 (зі змінами) на виконання п. 1.6 «Придбання, встановлення та заміни дощоприймальних решіток та люків» та використовуючи метод порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет). |